# 建物調査・耐震チェックリスト

- 築年数

- 建物の構造

- 増改築の有無

- 基礎や外壁のひび割れ、欠け

- 外壁や屋根の劣化（コケ、水シミ、剥がれ）

- 雨漏りの跡

- シロアリ被害

- 建物の傾き

- 床や廊下の傾斜、たわみ、振動

- 屋根や建具のシーリングの破損

- 床下や天井裏にゴミや水漏れがないか

- 窓やドアの開閉がスムーズか

- 換気扇に異音がないか